Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Oпштина Житиште

Председник Општине

Број: II-404-1-27/2017-6

Житиште, Цара Душана 15

Тел: 023/821-306, факс: 023/821-308

Датум: 22.12.2017.године

_______________________________________________________________________

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Број јавне набавке: III-04-404-1-27/2017

Наставак изградње прве фазе

постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Житиште – хидромашинска и мерно-регулациона опрема и цевовод на постројењу

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), а у вези са пристиглим питањима потенцијалних понуђача, дајемо следећа појашњења у вези са припремањем понуде:

Питање: На стр. 4 тендерске документације под тачком 6 стоји:

“6.) да располаже довољним пословним капацитетом и то:

•  да је у претходних пет година (2012., 2013., 2014., 2015., 2016.) извршио набавку и извео радове на уградњи процесно – технолошке опреме и инсталација на минимум 3 (три) уређаја за пречишћавање отпадних вода насеља капацитета већег од 2.000 ЕС - који су у функцији”.

молимо Наручиоца да нам потврди да ли ће Понуђач испунити горе наведени услов у случају да је Понуђач у периоду 2014-2015 извршио изградњу 3 објеката ППОВ капацитета већег од 2.000 ЕС у оквиру којих је извршио набавку и уградњу процесно-технолошке опреме и инсталација, при чему су наведени објекти завршени 2015 године и за исте су издате употребне дозволе 2015 и  2016 године (исте би Понуђач приложио уз понуду), али су окончане сиутације издате у 2017. години обзиром да је Понуђач био у обавези да у периоду од годину дана након завршетка радова врши одржавање изграђених објеката ППОВ?

На основу додатних појашњења које је Наручилац објавио на Порталу јавних набавки дана 18.12.2017., још једном молимо Наручиоца да нам одговори на захтев за додатним информацијама, узимајући у обзир доле наведена појашњења која се односе на пословни капацитет Понуђача:

У додатном услову пословног капацитета се захтева да је понуђач у периоду 2012-2016 године извршио набавку и уградњу процесно-технолошке опреме и инсталација уређаја за пречишћаване отпадних вода насеља која су  функцији. Понуђач је извео захтеване радове (набавку и уградњу процесно-технолошке опреме и инсталација уређаја за пречишћаване отпадних вода насеља) у захтеваном периоду (2014-2015) о чему сведочи  и употребна дозвола ( понуђач ће приложити у склопу своје понуде), али је због уговорне обавезе одржавања постројења-пробни рад у току једне године и примопредаје између Наручиоца и Корисника ( која је трајала пола године од дана исходовања доказа да отпадна вода – пречишћена фекална вода ИЗЛАЗ параметри задовољавају законом прописане вредности) није могао да исходује окончану ситуацију до средине 2017 године. Радови су завршени у току 2015. године ( тај податак је наведен у Записнику о примопредаји који је потписан од стране свих уговорних страна- понуђач ће приложити у склопу своје понуде), а  току 2016 године понуђач је исходовао Извештај о извршеним мерењима отпадних вода (понуђач ће приложити у склопу своје понуде) у којем се констатује да отпадна вода – пречишћена фекална вода ИЗЛАЗ параметри задовољавају законом прописане вредности. Закључак је да је понуђач извео радове, извршио пуштање у рад и доказао да отпадна вода – пречишћена фекална вода ИЗЛАЗ параметри задовољава законом прописане вредности у захтеваном периоду из додатног услова пословног капацитет, односно до краја 2016 године, чиме испуњава претходно наведен услов. Молимо Наручиоца да потврди да ће ова референца бити призната за испуњење услова пословног капацитета, јер ћемо у супротном бити принуђени да поднесемо захтев за затиту права понуђача.

Одговор: Услов да предметни радови морају бити извршени у наведеном року се не мења с тим да због евентуалних специфичности уговора за исте, Наручилац ће дозволити да као доказ за извршене радове Понуђач уз фотокопију окончане ситуације и уговора, достави и употребне дозволе и извештај о извршеним мерењима отпадних вода за предметне радове, из чега би се морало доказати да су радови заиста изведени, у наведеном року али да је због специфичности услова из уговора окончана ситуација издата 2017. године као што Понуђач наводи. Потребно је такође, према предметној конкурсној документацији доставити и потврду референтног наручиоца о изведеним радовима и да су уређаји за пречишћавање отпадних вода у функцији заједно са списком изведених радова.

Питање: У конкурсној документацији је дато, у „УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА“

Тачка број 2 Додатни услови „Минимум 1 (један) извршилац са лиценцом бр.430 са референцом на изградњи...“

Питање: Обзиром да лиценца 430 гласи – одговорни извођач радова, термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике, а лиценца 432 гласи – одговорни извођач радова машинских инсталација објеката, водоснабдевања и индустријских вода, хидротехнике и хидроенергетике, из приказаног описа види се да лиценца 432 више одговора области радова који су дати пројектом за извођење радова на постројењу. Молимо вас да се, сходно наведеном, понуђачима омогући достављање и лиценце 432 која би више одговорала изградњи оваквог типа постројења.

Одговор: Наручилац ће као валидне прихватити лиценцу 430 или лиценцу 432. Обе наведене лиценце “покривају” предмет јавне набавке, лиценца 430 је више распрострањена али је прихватљива и лиценца 432.

Питање: У конкурсној документацији је дато, у „УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА“

Тачка број 2 “Минимум 2 (два) извршиоца са лиценцом бр. 410 или 413 или 414 са референцом на изградњи...“

Питање: Обзиром да је јавна набавка насловљена на хидромашинску и мерно-регулациону опрему и да су грађевински радови за ову јавну набавку процентуално много мали у односу на целокупну јавну набавку, молимо Вас да размотрите промену услова потребног броја извршиоца који поседује лиценцу 410 или 413 или 414.

Одговор: Наручилац је размотрио предлог за промену потребног броја извршилаца и одлучио да задржи тражени број и референце извршилаца са лиценцама 410 или 413 или 414. Образложење става Наручиоца се може видети из наслова и садржаја тендерске документације.

Питање: У конкурсној документацији је дато, у „УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА“

Тачка број 8 „да располаже довољним техничким капацитетом...“

Питање: Обзиром да је јавна набавка насловљена на хидромашинску и мерно-регулациону опрему и да су грађевински радови за ову јавну набавку који се налазе у предмеру под тачкама F.2.1., F.2.2, F.2.3. много мање захтевни у односу на тражену механизацију, молимо Вас да размотрите умањење захтеване механизације која се тражи.

Одговор: Наручилац је размотрио предлог за умањење захтева за тражену механизацију и одлучио да остане у свему код захтева наведених у тендерској документацији. Наиме, на захтеве за тражену механизацију нису утицали наслов јавне набавке, количине или вредности радова предвиђених у позицијама F.2.1., F.2.2, F.2.3.  већ теренски услови за извођење ових радова.

Питање: У конкурсној документацији, у предмеру и предрачуну радова „ХИДРОМАШИНСКА И МЕРНОРЕГУЛАЦИОНА ОПРЕМА“

Питање: У предмеру и предрачуну радова је видљиво да недостају поједине информације, сходно томе молимо вас да позиције у којима недостају поједине информације објавите накнадно или да објавите цео предмер у којем се виде све информације. Наводимо примере позиција у којима смо приметили недостатак информација:

- F.1.3.2.12. - Фали референтни произвођач, заштита мотора и види се да фали део текста,

- F.1.3.3.4. - Фали референтни тип постројења,

- F.1.4.1.1. - b - Фали облик и број комада,

- F.1.4.1.5. - Фали облик и број комада,

- F.1.4.1.7. - a - Фали део текста

- F.1.4.1.9. - a - Фали концентрација,

- F.1.6.1.2. - a - Фали референти тип сонде, напон напајања, заштита; b – Фали ознака кућишта,

- F.1.6.1.3.- Фали референтни тип сонде, тражи се 14 сонди а дато је 12 ознака,

- F.1.6.1.5.- Фали референтни тип трансмитера и потребна заштита кућишта,

- F.1.6.2.1. - a - Фали потребна заштита сонде; b - број канала и потребна заштита кућишта,

- F.1.6.3.1. - a - Фали мерни опсег за PH и степен заштите; b - број канала и степен заштите

- F.1.6.4.1.- Фали степен заштите и пречник

- F.1.6.4.2.- Фали степен заштите и пречник

...

Одговор: Наручилац је увидео недостатке у предмеру, који су се вероватно десили приликом конвертовања документа. Наручилац ће изменити конкурсну документацију сходно горе наведеном.

Комисија за јавне набавке