Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Oпштина Житиште

Председник Општине

Број: II-404-1-11/2018-4

Житиште, Цара Душана 15

Тел: 023/821-306, факс: 023/821-308

Датум: 08.06.2018.године

_______________________________________________________________________

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Број јавне набавке: III-04-404-1-11/2018

Уређење објекта зграде општине Житиште - инвестиционо одржавање санитарног чвора и фасаде, адаптација електроинсталација

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), а у вези са пристиглим питањима потенцијалног понуђача, дајемо следећа појашњења у вези са припремањем понуде:

1. Питање: У конкурсној документацији у предмеру радова позиција II подополагачки радови  тачка 1. Набавка радова и израда хидроизолације пода кондо. Бетонску подлогу припремити да буде чиста, одмашћена и без пукотина. Масу за премазивање припремити мешањем и уградити у року од 20-30 мин. Четком нанети први слој и утиснути мрежицу. Извести изолацију и уз зидове висине 20цм . После сушења 6-8h , нанети други слој и утиснути мрежицу

Да ли је грешком стављена реч кондо, претпостављамо да се мисли на кондор, а доњи део описа не одговара изолацији која се ради кондором? Молимо за појашњење која изолација је у питању.

Одговор: У питању је техничка грешка, потребно је да стоји: Набавка материјала и израда хидроизолације пода од кондора д =3mm преко бетонске подлоге или еквивалентним материјалом истих карактеристика: водонепропусност ≥ 60кПа, флексибилност при ниским температурама ≤ -5°C, отпорност на течење при повишеним температурама  ≥ 120°C, отпорност на цепање  ≥ 70N, отпорност на смицање  ≥ 300N/50mm.  Преклопe израдити у ширини 10 cm и варити. Постављање хидроизолације извршити у свему према упутству произвођача. Обрачун по m2.

У току дана на Порталу јавних набавки и сајту Наручиоца биће објављена Измењена конкурсна документација у којој ће бити исправљен горе поменути део.

2. Питање: У конкурсној документацији у предмеру радова позиција II подополагачки радови  тачка 2. Набавка материјала и уградња на подну конструкцију стиродура  (екструдирани полистирен глатки ) дебљине 4 цм .

Да ли уместо стиродура 4цм може да се понуди стиродур д=3цм или стиродур  д=5цм?

Одговор: Не, понуду дати у складу са захтевом из Конкурсне документације.

3. Питање: У конкурсној документацији у предмеру радова позиција IV Инсталације водовода и канализације тачке 5. и  6.  Набавка материјала , транспорт и уградња комплет водоводне  и канализационе  инсталације, одговарајућих  пречника цеви са свим припадајућим фазонским елементима и опремом.

Да ли можете да објавите пројекат за водовод и канализацију или да нам  одговорите који је промер цеви  и количина?

Одговор: С обзиром да се ради о инвестиционом одржавању и одобрење је издато у складу са Законом и важећим правилником а на основу техничког описа и предмера и предрачуна радова, због чега је и неопходан обилазак локације те ново изведено стање је потребно прилагодити постојећем систему инсталације.

4. Питање: У конкурсној документацији у предмеру радова позиција V Разни радови и опремање тачка 2. Набавка материјала и монтажа пратеће електроопреме (бужири, каблови, електрогалантерија ) у складу са засебним пројектом повећања капацитета електроинсталација објекта општина Житиште. Обрачун паушално.

На које се електроинсталације тачно мисли и које су количине?

Одговор: Потребно је заменити - постојеће електроинсталције.

5. Питање: У конкурсној документацији у предмеру радова позиција VI  тачка 2. Набавка и израда фасадне облоге коју чине следеће компоненте:  камена вуна 12цм, цем. малтер са синтетичким додацима 5мм , бавалит . Камену вуну у виду плоча дебљине 12цм поставити преко грађевинског лепка и анкеровати специјалним типловима. Преко плоча нанети слој лепка, утиснути по целој површини стаклену мрежицу те нанети завршни слој грађевинског лепка. Завршни слој фасаде обрадити бавалитом  у  тону по избору Инвеститора. У цену урачунати и потребну радну скелу.

Којим  бавалитом  (цементним, акрилним или силикатним ) треба урадити завршни слој фасаде и  које гранулације?

Одговор: Гранулације до 3мм, док је врсту бавалита потребно ускладити са врстом подлоге. Позиција VI  тачка 2 је измењена и допуњена с обзиром да је једном ставком дат комплетан опис израде фасаде. У току дана на Порталу јавних набавки и сајту Наручиоца биће објављена Измењена конкурсна документација у којој ће бити додат горе поменути део.

6. Питање: У  конкурсној  документацији у предмеру радова за позицију VII Ел. Инсталација  да ли се нуди само материјал или треба урачунати набавку материјала и уградњу?

Одговор: И набавка материјала и уградња. У току дана на Порталу јавних набавки и сајту Наручиоца биће објављена Измењена конкурсна документација у којој ће бити додат горе поменути део.

7. Питање: На страни 7. Конкурсне документације тражи се пописна листа на дан 31.12.2016.  године.

Да ли  се  као доказ техничког капацитета  доставља пописна листа са датумом 31.12.2016.године како је наведено у конкурсној документацији или је у питању грешка и треба да се достави пописна листа  са датумом 31.12.2017. године?

Одговор: Потребно је да стоји 31.12.2017. у току дана на Порталу јавних набавки и сајту Наручиоца биће објављена Измењена конкурсна документација у којој ће бити исправљен горе поменути део.

Комисија за јавне набавке

Члан комисије Младен Копривица с.р.